Форма опросного листа для заказа ПСК/ТЭК

| № | Запрашиваемые данные |
| --- | --- |
| 1 | Номинальный ток, А |  |
| 2 | Номинальное напряжение, кВ |  |
| 3 | Схема главных цепей |  |
| 4 | Номер схемы главных цепей |  |
| 5 | Номер схемы вспомогательных цепей |  |
| 6 | Тип высоковольтного выключателя |  |
| 7 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |
| 8 | Класс точности трансформаторов тока |  |
| 9 | Тип трансформатора напряжения |  |
| 10 | Тип трансформатора собственных нужд 1 |  |
| 11 | Тип трансформатора собственных нужд 2 |  |
| 12 | Тип ограничителей перенапряжения / разрядников 1 |  |
| 13 | Тип ограничителей перенапряжения / разрядников 2 |  |
| 14 | Наличие учета и тип счетчика |  |
| 15 | Микропроцессорное устройство |  |
| 16 | Телемеханика |  |
| 17 | Связь с ДП |  |
| 18 | Протокол передачи данных нижнего уровня |  |
| 19 | Протокол передачи данных верхнего уровня |  |
| 20 | Электрообогрев шкафа управления |  |
| Дополнительно |
| 21 | Разъединители |  |
| 22 | Монтаж и наладка |  |
| 23 | Особые условия |
| Реквизиты |
| 24 | Наименование объекта |  |
| 25 | Проектная организация |  |
| 26 | Заказчик |  |